## prediction_data
Name | T cold in (C) | T cold out (C) | T hot in (C) | T hot out (C) | mdot_cold (l/s) |  | mdot_hot (l/s) |  | dP_cold (bar) | dP_hot (bar) | Q_NTU (kW) |  | eff_NTU |  | mass (kg)
real_data |  | 26.1 |  | 46.8 | 0.454 |  | 0.472 |  | 0.277 | 0.137 | 12.46 |  | 0.197 |  | 1.466
JPL-2018-p2022 | 19.7 | 24.3714 | 53.4 | 47.9993 | 0.4626 | -1.8933 | 0.40362 | 14.4883 | 0.26949 | 0.19909 | 9.0092 | 27.6947 | 0.16026 | 18.6506 | 1.4255 | 2.7595
real_data |  | 30.1 |  | 43.4 | 0.25 |  | 0.425 |  | 0.471 | 0.212 | 8.52 |  | 0.314 |  | 1.021
2017-B-p2022 | 22.3 | 28.0219 | 48.5 | 43.4993 | 0.32833 | -31.3327 | 0.3779 | 11.0817 | 0.42026 | 0.23012 | 7.8251 | 8.1562 | 0.21839 | 30.4482 | 1.0294 | -0.82713
real_data |  | 21 |  | 45.3 | 0.525 |  | 0.49 |  | 0.356 | 0.163 | 15.82 |  | 0.198 |  | 1.466
JPL-2018-p2019 | 13.8 | 19.1957 | 53.2 | 46.8241 | 0.51223 | 2.433 | 0.43817 | 10.5772 | 0.32522 | 0.23444 | 11.5475 | 27.007 | 0.16182 | 18.2706 | 1.4255 | 2.7595
real_data |  | 26.4 |  | 47.2 | 0.417 |  | 0.299 |  | 0.437 | 0.391 | 11.98 |  | 0.26 |  | 1.15
2019_A1-p2019 | 19.6 | 26.7802 | 57.1 | 48.9307 | 0.35294 | 15.3619 | 0.31338 | -4.8083 | 0.46387 | 0.37724 | 10.5656 | 11.8067 | 0.21785 | 16.2122 | 1.1399 | 0.88166
real_data |  | 26 |  | 48 | 0.375 |  | 0.462 |  | 0.458 | 0.219 | 11.22 |  | 0.21 |  | 1.03
2019_B1-p2019 | 19.3 | 26.3948 | 54.3 | 47.045 | 0.42724 | -13.9309 | 0.42165 | 8.7329 | 0.42285 | 0.25059 | 12.639 | -12.6471 | 0.20729 | 1.2923 | 1.0538 | -2.3087
real_data |  | 24.1 |  | 46.2 | 0.592 |  | 0.462 |  | 0.275 | 0.212 | 11.77 |  | 0.19 |  | 1.09
2019_C1-p2019 | 19.4 | 23.6501 | 52.5 | 46.8855 | 0.56464 | 4.6216 | 0.43104 | 6.7011 | 0.27743 | 0.24163 | 10.0058 | 14.9886 | 0.16962 | 10.7244 | 1.0655 | 2.2496
real_data |  | 25 |  | 43.6 | 0.575 |  | 0.349 |  | 0.362 | 0.348 | 13.71 |  | 0.28 |  | 1.16
2019_D1-p2019 | 19 | 25.5437 | 52.7 | 45.4414 | 0.48953 | 14.864 | 0.44516 | -27.5524 | 0.3478 | 0.2277 | 13.3584 | 2.5644 | 0.21539 | 23.0753 | 1.1339 | 2.249
real_data |  | 25.4 |  | 44.9 | 0.417 |  | 0.299 |  | 0.422 | 0.4 | 10.73 |  | 0.25 |  | 1.15
2019_A2-p2019 | 19.4 | 23.9479 | 53.9 | 48.1543 | 0.55303 | -32.6204 | 0.44168 | -47.7198 | 0.28975 | 0.23101 | 10.4868 | 2.2669 | 0.16654 | 33.3828 | 1.1655 | -1.3458
real_data |  | 26.1 |  | 48.8 | 0.375 |  | 0.462 |  | 0.449 | 0.223 | 11.23 |  | 0.2 |  | 1.03
2019_B2-p2019 | 19.5 | 26.7365 | 55.2 | 47.7997 | 0.42725 | -13.9329 | 0.42176 | 8.7096 | 0.42285 | 0.25044 | 12.8908 | -14.7891 | 0.20729 | -3.6452 | 1.0538 | -2.3087
real_data |  | 24.2 |  | 46.2 | 0.592 |  | 0.476 |  | 0.269 | 0.199 | 12.32 |  | 0.19 |  | 1.09
2019_C2-p2019 | 19.6 | 23.8886 | 53 | 47.3346 | 0.56465 | 4.6201 | 0.4311 | 9.4328 | 0.27743 | 0.24157 | 10.096 | 18.0522 | 0.16962 | 10.7244 | 1.0655 | 2.2496
real_data |  | 25.2 |  | 44.6 | 0.575 |  | 0.354 |  | 0.359 | 0.348 | 13.2 |  | 0.27 |  | 1.16
2019_D2-p2019 | 19.4 | 25.948 | 53.2 | 45.906 | 0.49163 | 14.4991 | 0.44521 | -25.7647 | 0.34582 | 0.22766 | 13.4225 | -1.6857 | 0.2158 | 20.0741 | 1.1379 | 1.9079
real_data |  | 27.2 |  | 48.3 | 0.317 |  | 0.365 |  | 0.202 | 0.292 | 8.91 |  | 0.2 |  | 0.898
2018_A1-p2018 | 19.6 | 26.8332 | 53.5 | 46.8435 | 0.31873 | -0.54691 | 0.3494 | 4.2749 | 0.33738 | 0.33176 | 9.612 | -7.8792 | 0.21337 | -6.685 | 0.91249 | -1.6135
real_data |  | 30.3 |  | 45.5 | 0.292 |  | 0.464 |  | 0.285 | 0.13 | 7.55 |  | 0.24 |  | 0.935
2018_B1-p2018 | 22.4 | 28.6597 | 48.4 | 44.1558 | 0.2836 | 2.8756 | 0.42072 | 9.3268 | 0.3856 | 0.22391 | 7.3942 | 2.064 | 0.24076 | -0.3164 | 0.94006 | -0.54105
real_data |  | 28.5 |  | 47.8 | 0.32 |  | 0.421 |  | 0.241 | 0.179 | 9.39 |  | 0.22 |  | 0.894
2018_C1-p2018 | 20.5 | 27.6453 | 52.5 | 46.571 | 0.34255 | -7.0484 | 0.41617 | 1.148 | 0.29223 | 0.22933 | 10.2016 | -8.6428 | 0.22329 | -1.496 | 0.95958 | -7.3359
real_data |  | 28.6 |  | 47 | 0.323 |  | 0.421 |  | 0.244 | 0.179 | 8.62 |  | 0.22 |  | 0.894
2018_C2-p2018 | 21.3 | 28.0001 | 51.3 | 45.7432 | 0.34257 | -6.0601 | 0.41609 | 1.1666 | 0.29215 | 0.22951 | 9.5638 | -10.9486 | 0.22334 | -1.5171 | 0.95958 | -7.3359
real_data |  | 27.9 |  | 44.7 | 0.349 |  | 0.349 |  | 0.199 | 0.289 | 8.22 |  | 0.2 |  | 0.898
2018_A2-p2018 | 21.8 | 27.8188 | 50 | 44.4646 | 0.31878 | 8.6582 | 0.34893 | 0.020867 | 0.33726 | 0.33241 | 7.9931 | 2.7599 | 0.21343 | -6.7158 | 0.91249 | -1.6135